수방상황 일일보고

(7.28일 09:00 ~ 7.28일 18:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이승환	김준섭	07/29 김영삼

2019. 07. 28(일) 18:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅60%	예상강우량	10~19mm
기상특보 현 황	비
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
238.5	-	35.5
단계발령 현 황	평시	발령사항	09:00 : 보강근무 발령 18:00 : 보강 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	12	3	3	1	1	3	1	-
가동시간(분)	72	14	16	17	9	7	9	-
토출량(톤)	378	70	80	94	45	35	54	-
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.07	24.69	662	546
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.22
특기사항 (재해,기타)	특이사항없음