운영 일지(침지, 가압) 2019/7/28, 일

주무관	정수과장			결재
김민석	07/29 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-8106

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	6,992	7,145	6,992	7,145	100	100	28	29
가 압 식	8,746	8,762	8,672	8,682	99	99	35	35
계	15,738	15,907	15,664	15,827	100	99	31	32

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,936	61	1,875	1,152	0	1,152	5,083	0	5,083	4,250	0	4,250
가압식	1,548	137	1,411	2,019	0	2,019	356	0	1,102	1,469	0	1,469

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	475	0	475	325	0	325	250	0	250

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검
가압식	○ 시설물 점검