고압가스 수불부(7/26~28)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	07/29 김효상
협 조

문서번호 :	정수과-5439

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 *******	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : **************

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				483						6,337
07.01		0	0	483	5,400	0	0	346	346	11,391
07.02		0	0	483		0	0	358	358	11,033
07.03		0	0	483		0	0	357	357	10,676
07.04		0	0	483		0	0	364	364	10,312
07.05		0	0	483		0	0	375	375	9,937
07.06		0	0	483		0	0	393	393	9,544
07.07		0	0	483		0	0	348	348	9,196
07.08		0	0	483		0	0	366	366	8,830
07.09		0	0	483		0	0	372	372	8,458
07.10		0	0	483		0	0	372	372	8,086
07.11		0	0	483		0	0	334	334	7,752
07.12		0	0	483		0	0	354	354	7,398
07.13		0	0	483		0	0	349	349	7,049
07.14		0	0	483		0	0	350	350	6,699
07.15		0	0	483		0	0	356	356	6,343
07.16		0	0	483		0	0	365	365	5,978
07.17		0	0	483		0	0	374	374	5,604
07.18		0	0	483		0	0	388	388	5,216
07.19		0	0	483		0	0	377	377	4,839
07.20		0	0	483		0	0	362	362	4,477
07.21		0	0	483		0	0	341	341	4,136
07.22		0	0	483		0	0	381	381	3,755
07.23		0	0	483		0	0	377	377	3,378
07.24		0	0	483	5,400	0	0	370	370	8,408
07.25		10	10	473		0	0	365	365	8,043
07.26		0	0	473		0	0	371	371	7,672
07.27		0	0	473		0	0	368	368	7,304
07.28		0	0	473		0	0	332	332	6,972
07.29			0	473					0	6,972
07.30			0	473					0	6,972
07.31			0	473					0	6,972
합계	0	10	10		10,800	0	0	10,165	10,165

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					21,184			33,042
07.01	18,000	0	0	0	39,184	18,590	1,583	50,049
07.02		0	0	0	39,184		1,606	48,443
07.03		0	0	0	39,184		1,765	46,678
07.04		128	463	591	38,593		2,409	44,269
07.05		330	1,053	1,383	37,210		3,057	41,212
07.06		635	1,979	2,614	34,596		3,178	38,034
07.07		1,047	2,601	3,648	30,948		2,755	35,279
07.08		580	1,853	2,433	28,515		2,484	32,795
07.09		262	874	1,136	27,379		1,881	30,914
07.10		0	0	0	27,379	17,040	1,535	46,419
07.11		0	0	0	27,379		1,553	44,866
07.12		0	0	0	27,379		1,567	43,299
07.13		0	0	0	27,379		1,523	41,776
07.14		176	692	868	26,511		1,535	40,241
07.15		517	1,879	2,396	24,115		1,599	38,642
07.16		307	1,192	1,499	22,616		1,906	36,736
07.17		410	1,106	1,516	21,100		1,954	34,782
07.18	18,000	378	1,419	1,797	37,303		2,056	32,726
07.19		366	1,455	1,821	35,482		2,021	30,705
07.20		406	1,889	2,295	33,187		1,877	28,828
07.21		158	466	624	32,563		1,806	27,022
07.22		0	0	0	32,563	18,480	1,865	43,637
07.23		0	0	0	32,563		1,642	41,995
07.24		0	0	0	32,563		1,633	40,362
07.25		0	0	0	32,563		1,608	38,754
07.26		0	0	0	32,563		1,653	37,101
07.27		0	0	0	32,563		1,642	35,459
07.28		0	0	0	32,563		1,437	34,022
07.29				0	32,563			34,022
07.30				0	32,563			34,022
07.31				0	32,563			34,022
합계	36,000	5,700	18,921	24,621		54,110	53,130