문서번호	기전과-5672
결재일자	2019.7.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
이동훈	07/29 정판식

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「개포주공3단지 주택재건축정비사업중 교통안전시설물 설치공사-신호」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 07.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통신호기 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

개포주공3단지 주택재건축정비사업중 교통안전시설물 설치공사 준공일 변경 승인요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 개포주공3단지 주택재건축정비사업중 교통안전시설물 설치공사

○ 공사위치 : 강남구 삼성로 11

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2019. 07. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공 사
신 호	개포주공3단지주택재건축정비사업조합	㈜동림TNS	대영유비텍(주)	㈜한신이티씨

검토내용

○ 규제심의 : 서울경찰청 교통관리과-10726호(2019.05.01.)

【개선내용】

- 신호기(차/보) 신설 및 이설, 대각선 횡단보도 신설, 경보등 철거 등

○ 변경사항 : 전기안전공사 사용전점검 일정 협의 지연에 따른 준공일 연기 요청

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
신 호	개포주공3단지주택재건축정비사업조합	~2019.07.31	~2019.08.31

검토의견
○ 개포주공3단지주택재건축정비사업조합에서 시행하는 개포주공3단지 주택재건축정비사업중 교통안전시설물 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인처리 하고자 합니다.

붙임  1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 준공기한 연기요청 공문 1부.  끝.