나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	현장대응단(상황실) 에어컨 수리계획 보고

1. 2019년도 소방재난업무가이드 소방행정편 12.공유재산 관리 와 관련입니다.

2. 현장대응단 상황실에서 사용중이던 에어컨의 가동 상태 불량(곰팡이 발생)으로     인하여 아래와 같이 수리 하고자 합니다.

가. 수리.점검 내역

장비명	고장(정비)요구내역
	고장부분	원인 및 상태	수리계획
상황실내 에어컨 (케리어에어컨)	케리어 에어컨 실내기 라지에타 곰팡이	상황실에서 사용중이던 에어 컨의 실내기 라지에타에 심한 곰팡이 냄새 발생	케리어 에어컨 성북센터에 수리요청(02-941-8855)

끝.

서무담당	장성철		지휘2팀장	김희성		현장대응단장	07/29 代김희성
협조자
시행	현장대응단-5136	(		)	접수		(		)
우	02778	서울특별시 성북구 한천로 640	/
전화	913-0119	/전송	917-0344	/		/	부분공개(6)