		서부수도사업소
CU********9*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003508470	고객접수번호	0962019046544
수용가명	-	민원신청일	2019.07.27.
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	******	********** ********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1993.06.01.	기물번호	*********14
현장방문일시	11시 40분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기 외관 누수로 재접수 처리 예정

끝.

주무관							김희겸				현장민원과장					07/29 代고동인
협조자
시행			현장민원과-14227										(						)		접수												(						)
우																						/
전화									/전송			02-3146-3740					/														/	부분공개(6)