＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	1계열 오존발생기 메인보드 구매설치

1. 정수시설과-2574(2019.7.25.)호와 관련입니다.

2. 오존투입설비의 1계열 오존발생기에서 발생된 장애사항(운영 중 가동중지 등)에 대하여 아래와 같이 정비하여 오존투입설비 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 1계열 오존발생기 메인보드 구매설치

나. 소요예산 : **********************

다. 구매방법 : 수의계약

라. 계약업체 : *****************************************************

라. 납품기한 : 계약일로부터 10일이내

마. 하자기간 : 물품검수 완료일로부터 1년

바. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

붙임   1. 수의계약사유서 1부.

붙임   2. 물품매입요구서 1부.

붙임   3. 산출기초조사서 1부.

붙임   4. 견적서 3부.

붙임   5. 시방서 1부.

붙임   6. 청렴계약이행서약서 1부.

붙임   7. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서 1부.

붙임   8. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부.

붙임   9. 방침서 1부.

붙임   10. 퇴직공무원 조회 서류 1부.   끝.

	강북아리수정수센터소장
★주무관	김상훈		정수시설과장	백상희		강북아리수정수센터소장	07/26 서대훈
협조자	주무관	임근식		주무관	김금옥		주무관	유혜영
시행	정수시설과-2608	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171 강북아리수정수센터 정수시설과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5 7)