＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
		북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원회시

1. ***************?

2. 시민님께서 수돗물 사용시 녹물출수로 생활에 불편을 겪고 계신 것에 대해 매우 안타깝게

생각합니다.

3. 시민님께서 거주하는 노원구 상계동 765 상계주공1단지 아파트는 1988년 5월 준공된 30년      이상 노후된 아파트로 일부세대에서 녹물이 출수되고 있습니다. 따라서, 수돗물 사용시

초기수를 충분히 흘려 보낸 후 사용하시기를 거듭 권고 드립니다.

※ 2019. 7. 1 수질검사표

◯ 측정장소               아파트세대공급전(부스터펌프공급전)      ***********

◯ 측정시간                     19.6.30(21:40)                    19.7.1(15:30)

◯ 탁도(0.5NTU이하)                 0.17                           0.29

◯ 잔류염소(4.0mg/L이하)             0.16                           0.02

◯ 철(0.3mg/L이하)                  0.02                - 초기수:0.32 - 2분퇴수:0.27

4. 시민님께서 요청하시는 수질검사는 먹는물관리법 시행규칙 제36조의2 별표8의2(검사기관의

준수사항)의 규정에 따라 시민님 입회하에 수도꼭지에서 직접 채수한 수돗물에 대해서만 검사     가능함을 알려드립니다.

5. 더 궁금하신 사항은 북부수도사업소 행정지원과 수질팀으로 문의주시면 시민님의 궁금한점에     대해 친절하고 상세히 답변해 드리겠습니다. 더운 여름철에 건강에 유의하시고 댁네 가정에      항상 평안함이 가득하길 기원 드립니다. 감사합니다.

주무관							박찬삼			수질팀장					이인형					행정지원과장					07/26 홍동섭
협조자
시행			행정지원과-15473									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935															/
전화		02-3146-3251						/전송			02-3146-3279					/	chansam1020@seoul.go.kr												/	부분공개(6)