현 장 출 장 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	강희경	전태분	07/30 代전태분

명에 의하여 *************************의 다세대 주택(빌라)주계량기 공동사용량 발생분에 대한 유,무를 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 7. 29(월)

복명자 :  ****  성명 : *****

결   과   보   고   내   용

건  명

현장조사 결과 보고서

방문일시

2019. 7. 16.(화) 14시

내용

1. 급수설비 내역

주 소	성 명	업종	고객번호	구경	계량기 번 호	내 용	비 고
************* ************	***	가정용	*********	15mm	F18-010100	주계량기 공동요금 발생분

2. 조사내용

- 상기 주소지 세대(20)별 계량기 사용량 합과 주계량기 사용량 차이로 인한 공동요금 발생분에 대해서 수요가측에서 이의제기 하여 현장 방문시 아래 사항을 조사한 사항 임.

- 해당 건물은 1,2호 라인  6층과 3,4호 라인 6층 각 건물로 구성되어 있고

① 주계량기 별침 불회전으로 누수 되는 사항이 없음

② 옥탑으로 연결된 배관 없음이 확인됨

③ 주차장 및 외부로 수도 연결된 부분은 오래전에 폐공 절단 했음

위 사항에 의거 상기 건물은 세대별 수전 외 다른 용도로 사용되어지는 부분이 없는 관계로 공동사용량 발생분이 없다고 판단 사료 됨.

3. 조사자의견

- 위 사항에 의거 외부수도 및 옥탑 연결배관 등 공동사용량의 발생요인이 없다고 판단되어

주계량기 공동요금 발생납기 (17/3월납기~18/7월납기 9회분) 환불금액 8,180원을 수요가

요청으로 환불처리 하고자 합니다.

따로붙임 1. 현장건물 및 옥탑 전경사진 1부.

2. 공동요금 발생납기 수용가별 내역서 1부.  끝.