	종로소방서
수신	종로구청장(도시개발과장)
(경유)
제목	용도변경허가 신청에 따른 협의 회신(********)

1. 종로구 도시개발과-10960호(2019.7.29.)와 관련입니다.

2. 용도변경허가 신청에 따른 재협의 결과 ‘동의대상 제외’임을 회신합니다.

가. 위치: 서울시 ************

*******************

다. 주용도: 업무시설

라. 규모:  철근콘크리트조 지하7층,지상18층, 연면적 54,672.32㎡, 1개동

마. 소방시설: 기존 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비, 자동화재탐지설

비,비상방송설비,비상경보설비, 유도등,피난기구,비상조명증, 제연설비,연결송수

관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,비상전원 등

바. 공사종별: 용도변경

3. 관계자 고지사항

- 기존 소방시설 등 유지관리 하여야 함.  끝.

	종로소방서장
담당자	이송만		예방팀장	이상열		예방과장	07/30 최장근
협조자
시행	예방과-12791	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동) 3층 종합민원실	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	(02)736-0418	/전송	(02)730-6119	/	songman00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)