문서번호	시설관리과-16311
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이순필		권승계	07/30 고신석
협조

퇴수관로 정비계획 검토 보고

(****************)

2019. 7.

남부수도사업소

(시설관리과)

퇴수관로 정비계획 검토 보고

(****************)

**************** 앞 배수관로에 미연결된 퇴수밸브를 점검하고 아래와 같이 보고드림

□ 점검현황

○ 위    치 : **************번지 앞(시설물번호 : 75053086)

○ 밸브제원 : 2009/DCIP/D=80mm(배수관 200mm의 퇴수밸브)

○ 점검결과 : 퇴수밸브 및 철개 기설치되어 있으나 관로에 미연결

○ 위치도 및 지리정보시스템(GIS)

위치도	GIS

□ 조치계획

○ 퇴수밸브 점검결과 밸브와 철개는 기설치되었으나 배수관로에 연결되지 않은채로 존치되어 관로 연결 정비작업이 필요

○ 해당 정비작업을 위하여 단수구역 확인 결과, 인접구역에 분기밸브가 미설치 되어 있어 원할한 급수운영 및 추후 단수구역 조절을 위하여 *********** 앞 퇴수관로 정비 시 분기밸브 설치 하고자 함

○ 원활한 급수운영에 만전을 기하고 시민급수불편 사항을 미연에 방지하고자 「2019년 사당1동외 14개동 상수도공사」 단가계약 업체에 작업지시

- 공사개요 : D=200㎜, 제수밸브 설치 1개소, 퇴수관로 연결1개소

- 소요예산 : 약 3,000천원(도급비 기준)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

- 시공상세도 및 단수구역

시공상세도

단수구역

끝.