문서번호	정수운영과-4391
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문경력관		정수운영과장
이건우		07/30 정선교
협 조
	주무관			박은경

고압가스(염소) 저장시설 안전밸브 정기검사 시행 계획

2019. 7.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

고압가스(염소) 저장시설 안전밸브 정기검사 시행 계획

우리정수센터 고압가스(염소) 저장시설에 설치된 안전밸브 정기검사를 실시하여 고압가스 사고 예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 고압가스안전관리법 제17조2항(용기등의 검사) 및 제39조(용기등의 재검사)

□ 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표22

◯ 검사 후 2년을 경과한 안전밸브는 재검사 실시

□ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제261조(안전밸브 등의 설치)

◯ 안전밸브 전단에 파열판이 설치된 경우: 2년마다 1회 이상

Ⅱ		현황 및 검사내용

□ 안전밸브(염소) 현황 : 4개(대상 2개)

	기화기 1호기 안전밸브	기화기 2호기 안전밸브	염소저장실 1라인 안전밸브	염소저장실 2라인 안전밸브
검사년도	2017년	2017년	2018년	2018년
검사유무	2019년 검사대상	2019년 검사대상	2020년	2020년

□ 검사내용

◯ 안전밸브 작동시험 성능검사

◯ 안전밸브 탈, 부착 및 검사성적서 발급

□ 현장사진

기화기 1호기 안전밸브(검사대상)	기화기 2호기 안전밸브(검사대상)

Ⅲ		행정사항

□ 소요예산: ********

□ 예산과목

◯ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(염소설비 유지 및 안전관리)

□ 지출방법

◯ 검사업체 : ******

◯ 지출사유 : 소액으로, 2개 이상의 견적서를 받아 최저가 업체에 의뢰

◯ 지출방법 : 검사 완료 후 법인카드 결제

Ⅳ		추진계획

□ 특정설비검사 전문업체에 의뢰하여 검사를 진행

붙임 1. 고압가스안전관리법 1부

2. 산업안전보건기준에 관한 규칙 1부

3. 산출기초조사서 1부

4. 견적서 2부. 끝.