투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	예비준공검사 점검결과 조치 요청

1. 토목부-12884호(2019.7.18.)와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행중인“올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사”에 대한 공사현장      예비준공검사 점검결과를 아래와 같이 송부하오니, 하천구역 및 수방기간임을        고려하여 조속히 처리하여 주시고, 그 결과를 치수과로 송부하여 주시기 바랍니다.

가. 예비준공검사 점검결과 조치할 사항

1) 제방사면 호안브럭 침하

2) 가설육교(시점부) 제방사면 미복구(호안블럭+식생복구)

3) 제방사면 하단 자전거도로 옆 집수정 내부 준설

붙 임  :  점검 현황 사진 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	방호익		치수과장	전결 07/30 손창열
협조자
시행	치수과-2535	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개