문서번호	시설관리과-16329
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이순필	권승계	07/30 고신석
협 조

인입급수관 개량 요청에 따른 검토보고

(동작구 ***********)

2019. 7.

남부수도사업소

(시설관리과)

인입급수관 개량 요청에 따른 검토보고

(***************)

민원인으로부터 인입급수관 노후에 따른 개량요청을 접수받고 현장조사 후 조치계획을 보고 드림

□ 현 황

○ 접 수 일 : 2019. 7. 26.(금)

○ 주    소 : ***************

○ 신 청 인 : *******************

○ 요청내용 : 인입급수관 개량 요청

□ 보고내용

○ ’19. 7. 29.(월) 해당 관로에 대해 현장조사 결과 실제 인입급수관은 비내식성 재질의 관(동관, COP)인 것으로 확인되었으며, GIS상 해당 관로 현황(1996/SSP/20mm)과 상이함.

○ 현장사진

****************

□ 조치계획

○ 도로굴착 허가를 득한 후 「2019년 사당1동외 14개동 상수도

공사(장기계속단가)」에 지시하여 인입급수관을 개량하고자 함.

- 공사개요 : D=20㎜, L=3.0m

- 소요예산 : 약 500천원(도급비 기준)

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비(노후

상수도관(배급수관)정비)

끝.