운영 일지(침지, 가압) 2019/7/29, 월

주무관	정수과장			결재
김민석	07/30 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-8159

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	7,145	5,734	7,145	5,662	100	99	29	23
가 압 식	8,762	8,521	8,682	8,439	99	99	35	34
계	15,907	14,255	15,827	14,101	99	99	32	28

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,875	63	1,812	1,152	107	1,045	5,083	0	5,083	4,250	997	3,253
가압식	1,411	137	1,274	2,019	0	2,019	1,102	0	1,102	1,469	0	1,469

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	475	225	250	325	100	225	250	10	240

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 회복세정 실시 : #5계열 ○ 유지세정 완료 : #1계열
가압식	○ 시설물 점검