출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정은준	代이승구	07/30 서재식

	공공기관에 설치된 아리수 음수대의 수질검사를 아래와 같이 실시하였기에 출장 결과를 보고합니다.
2019. 7. 30.
보 고 자 : 정은준

보 고 내 용
일 시	2019년 7월 30일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장결과보고(중랑천 체육공원, 물놀이장 음수대)
출 장 자	환경6급 정은준,임기제 마급 유석재
내용	▣ 공공기관음수대 수질검사 ◌ 검사대상 : 중랑천 체육공원 음수대 ◌ 검사항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) ◌ 검사결과 : 적합 2대 ◌ 의견 및 조치사항 - 음수대 검사 결과 수질기준에 적합 하였으며, 검사내역을 수질검사표지에 게시함. 붙임 수질검사결과 1부. 끝.
비 고