투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시장(거점성장추진단장)
(경유)
제목	‘홍릉 바이오의료 앵커 조성 2단계공사’태양광 추가설치 검토결과 회신

1. 거점성장추진단-3144호(‘19.3.13.)와 관련입니다.

2. 「홍릉 바이오의료 앵커 조성 2단계공사」와 관련, 연구실험동(신관동) 옥상 등에 태양광 추가설치 가능여부에 대해 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

- 아  래 -

가. 신관동 옥상 태양광 추가설치 : 설치가능

용 량	중 량	소요예산(천원)	구조검토 여부
21㎾	3,500㎏	59,000	필요

나. 신관동 ~ 본관동 연결통로 상부쪽 추가설치 여부 : 설치불가

- 시뮬레이션 결과 일조량 부족으로 효율성 저하.

붙임 : 태양광 추가설치 검토 보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	이종근		설비부장	07/30 임정규
협조자
시행	설비부-11649	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)