	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소민원(국민신문고)신청대상 현장확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 접수번호********5900497호(2019.07.25.(목)11:29)

나. 예방과-23428(2019.07.29.)호『응답소민원(국민신문고)접수 및 현장확인계획 보고(******)』

2. 응답소민원(국민신문고)에 대하여 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 민원개요

대 상	위 치	민 원 내 용	민원인(연락처)
**** **	********	한성MS사업장 관리 소홀 (******************* ***********************************************************************************)	*** ***************** **********

나. 확 인 일 : 2019. 07. 29.(목)

다. 담 당 자 : 소방특별조사 5조(위.박영호, 사.이현로)

라. 확인내용 : 민원 내용 현장확인 및 소방관계법령 적용여부 등

마. 확인결과 및 조치사항

○ “『서울특별시 소방시설 등에 대한 불법행위 신고 포상 조례』<세부 기준, 예외규정1> 통로에 적치물 등을 통로폭의 1/2이내의 범위에서 질서있게 일렬로 정비하여 피난 가능하도록 확보한 경우“에 해당하여 물건적치 또는 장애물 설치에는 해당하지 않음

○ 적치물 다수 현지시정

○ 안전을 위하여 관계인에게 화재 시 피난관련 소방안전교육 실시

바. 결과 알림 : 응답소 답변(국민신문고) 처리기한(2019-08-02 23:59:59)

붙임  1. 응답소민원(국민신문고)문서 1부

2. 인터넷민원(소방청)문서 1부

3. 민원 지적사항 1부

4. 민원내용 답변서 1부

5. 현장 확인 결과 1부.  끝.

담당자	이현로		담당자	박영호		검사지도팀장	박규상		예방과장	07/30 양영숙
협조자
시행	예방과-23613	(		)	접수		(		)
우	06054	서울특별시 강남구 광평로31길 6 수서119안전센터(수서동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	leeshane1201@seoul.go.kr	/	부분공개(6)