『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-14961		권영안	김용만	07/30 김홍준

2019년  7월  29일 월요일(날씨:맑음)

별지서식 #8-1호

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
1	마포구 긴급 누수복구 공사	1. **************NO.299T36 - 횡방향 SSP25 접합부 누수 - SSP25*1.5m 연결 - 보호통설치(25) - 환토완료				황영수
2	은평구 긴급 누수복구 공사	1. ******************* NO.338-1 - 불용관 확인굴착(80mm):2개소 2. **********************, NO.328-1 - 도로측 누수로 옥내누수 민원신고 - 굴착확인 결과: 옥내누수(이첩) 3. **********************NO.388 - SSP 30 접합부 누수(원인자) - SSP 30*1.5m 연결				김준식

연번	업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련 번호	자 재 검 사 내 용	시 정 요 구 사 항	건설사업관리기술자 해당란에 성명 기재
						입회	사후확인
3	서대문구 긴급 누수복구 공사	1.********************NO267 - 옥내불출수 - 수요가이첩 2.********************NO266-1 - 횡방향SSP50mm 불용관 - 주철200/50새들 개,폐 - SSP50mm 직관연결				황영수

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며       시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)