문서번호	시설관리과-16419
결재일자	2019.7.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
김효수		07/31 고신석
협 조
	주무관		김태식

누수발생으로 인한 피해보상 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  7.

시설관리과

누수발생으로 인한 피해보상 보고

명에 의거 지역담당 업무 수행 중 영등포구 양평동 성산대교 남단 자전거도로 퇴수밸브(D=300㎜) 누수에 따른 피해배상 민원에 대하여 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

○ 응답소 접수번호 : 20190730801649, 20190730802051(2019.07.30)

□ 민원현황

○ 일     시 : 2019.07.29.(월) 20:44

○ 누수 위치 : 영등포구 양평동 성산대교 남단

○ 민 원 인 : 박한솔외 1인

○ 누수 원인 : 퇴수밸브(D=300㎜) 누수에 따른 피해배상 민원발생

위 치 도(성산대교 남단)	배관망도

성산대교

올

림

픽

대

로

노들로

□ 보고내용(피해사항)

○ 영등포구 양평동 성산대교 남단 도로에 설치되어 있는 퇴수밸브(D=300㎜) 고장 누수로 누수복구반에서 현장 출동하여 퇴수밸브 잠금조치 완료 하였으며(2019.07.29. 22:55)

○ 누수로 인하여 자전거를 이용하는 시민 2명이 전도 사고에 따른 피해보상을 요구한 사항임.

○ 피해보상 요구내용

연 번	민원인	전화번호	보상요구내역	비 고
1	박한솔	*************	운동화 및 자전거 수리
2	안연주	*************	목이 부어 병원 치료비

- 피해자(박한솔) : 영등포구 양화한강공원 성산대교 남단에서 여의도 방면으로 자전거도로에서 자전거로 이동중에 누수로 인한 전도사고가 발생하여 운동화가 자전거에 걸려 찢어지고, 자전거 고장 등 수리를 요구함.

- 피해자(안연주) : 동일한 지점에서 전도사고가 발생하여 자전거 핸들이 목에 걸려 목이 부어 병원 치료중임.

□ 조치계획

○ 상기와 같이 상수도시설의 누수로 인한 피해보상은 「상수도 사고로 인한 손해배상 보험가입에 따른 시행지침」에 의거하여 한국지방재정공제회에 누수사고 건을 접수하여 처리코자 합니다.

붙임  민원접수(응답소) 1부.  끝.