＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	(광암정수) 원수 유입관 분기밸브 조치계획 검토 알림

1. 생산관리과-7863(2019. 7. 30.)호와 관련입니다.

2. 반달기어 파손으로 보수(교체)가 필요한 광암아리수정수센터 원수 유입관 분기밸브에 대한 조치 계획과 관련하여 아래사항에 대한 업무추진을 요청합니다.

가. 업무추진 요청사항

- 광암아리수정수센터 : 원수유입관 분기밸브에 대한 상시 순찰 강화 및 누수등 시설물 점검 철저

- 급수부 계획설계과 : “광암취수원 이중화 사업”추진시 원수유입관 분기밸브 교체 포함 요청

붙임 : (방침서) 원수 유입관 분기밸브 교체 계획 검토 보고 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수시설과장),계획설계과장
주무관	라승보		생산관리과장	代이규현		생산부장	07/31 유병기
협조자
시행	생산관리과-7958	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1317	/전송	3146-1319	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	부분공개(7)