	강남소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	보이는 소화기 유지․관리 결과 보고(세곡)

1. 관련근거

가. 예방과-9205(2018.3.28.)호「2018년 보이는 소화기설치 및 유지관리 계획알림」

나. 세곡119안전센터-3470(2019.7.19.)호「보이는 소화기 고장발생보고(세곡)」

다. 예방과-22695(2019.7.22)호「보이는 소화기 유지.관리 물품 배부」

2. 세곡119안전센터 소관 보이는 소화기 유지‧관리 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 세곡화훼단지 보이는 소화기 5개(연번 1,2,3,4,5)

나. 고장내역 : 케이스파손(5개소) 및 소화기노후(2개소)

다. 보수인원 : 세곡펌프(4명)

라. 수리개요 : 케이스 및 소화기 교체 완료

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부.

2. 물품 인수증 1부.  끝.

	세곡119안전센터장
담당자	허남영		진압2팀장	김광수		119안전센터장	08/01 고석천
협조자
시행	세곡119안전센터-3692	(		)	접수		(		)
우	06377	서울특별시 강남구 밤고개로 268 세곡119안전센터 (율현동)	/
전화	02-451-0882	/전송	02-451-0883	/		/	부분공개(6)