	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년도 하반기 소방감리 건축공사장 점검 계획

1. 관련근거

가. 본부 예방과-3977(2019.03.18.)호 “2019년 집중 소방안전관리 대책 알림”

나. 본부 예방과-10545(2019.07.30.)호 “2019년 하반기 소방감리 건축공사장 점검 계획 알림”

다. 2019년도 소방재난 예방행정편 2. 건축공사장 안전관리 및 5. 소방관리업체 지도관리

2. 위와 관련 소방시설공사의 부실한 설계·시공·감리를 미연에 방지하고, 건축공사장 안전관리 책임 강화를 위한 소방감리 건축공사장 점검 및 위험물 저장·취급 소방검사, 방문 간담회, 무검정 소방용 기계·기구 단속 등을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대  상 : 총 36개소(붙임참조)

- 상주감리 : 2개소(불시점검)

- 일반감리 : 34개소

나. 기  간 : 2019.08.01. ~ 2019.09.30.

다. 점검반 : 예방팀장, 시설지도, 위험물 담당, 소방시설업 담당

라. 확인사항

- 공사장에 사용중인 소방시설의 법령 기준 위반사항 확인

- 성능위주설계 대상 실시설계 도면과 허가시 도면의 일치 여부

- 소방시설공사 작업 시 책임기술자 및 감리원 현장배치 여부

- 화재취약 위험 작업시 안전관리 실태 및 임시소방시설 적용 여부

- 소방시설공사 현장에 미승인 소방용품 사용 및 설치 여부

- 불법 위험물 사용여부 및 관련법(조례 포함)기준 준수여부 확인 등

※ 건축공사장 방문간담회 병행실시

마. 조치 : 위반사항 적발시 의법 조치

붙임 : 1. 소방감리 건축공사장 점검관련 서식 1부.

2. 소방감리 건축공사장 점검 대상 1부.  끝.

담당자	이종길		예방팀장	이미리		예방과장	전결 08/01 양용희
협조자
시행	예방과-10715	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2242-3119	/	whdrlf0662@seoul.go.kr	/	부분공개(6)