	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년 8월중 소방용수시설 및 지리조사 자체 계획

1. 2019년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 – 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 회현119안전센터의 2019년 8월중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 자체 계획을

다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 점검기간: 2019년 8월중

나. 대    상: *******************************

합계	소화전		저수조	급수탑	비 고	비 상 소방용수
	지상식	지하식
***	***	***	**	*	********** ******************** ************ ********************	*

다. 점검인원: 담당 구역별 전 직원(구급대 제외) “붙임참조”

라. 점검내용: 소방용수시설 이상유무, 매몰, 파손 등 미관상태 확인 예방점검 철저

3. 행정사항

○ 조사일정은 당일 내부사정(출동, 훈련 등) 또는 교육(휴가 포함)발생시 근무여건에  따라 별도         변경계획 없이 담당자 자율적으로 월 1회 이상 실시함.

붙 임 : 소방용수시설 조사 및 지리조사계획(8월) 1부.  끝.

담당자	문치성		2팀장	정경재		119안전센터장	08/01 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-2854	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 소공로 30 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	775-0119	/전송	753-0119	/		/	부분공개(7)