문서번호	시설관리과-15073
결재일자	2019.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김강연		오정훈	08/01 김홍준
협 조	주무관			이두영
	주무관			代홍하나
	주무관			홍하나
	주무관			김혁
	전문경력관			최승호

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

백련아리수올림터근무일지(07.31)

2019. 07

백련 아리수올림터 운전일보

2019년 07월 31일 수요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가,대직

근 무 자

09:00~18:00

이 용 주

A조 (주 간)

휴 무

박 제 용

B조 (휴 무)

00:00~09:00

민 성 준

C조 (전일야간)

18:00~24:00

김 강 연

D조 (야 간)

09:00~18:00

최 승 호

안전관리자

연 가

근 무 현 황

□백련아리수올림터 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 민성준 (C조) (00:00 ~ 09:00)

-백련아리수올림터 근무일지 정리 : 05:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 06:30                              -백련아리수올림터 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	06:40	08:28
연희	5 (150)	00:30	02:34	07:03	-
가좌	7 (375)	-

-사무실 및 백련아리수올림터 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : 이용주 (A) (09:00 ~ 18:00)

-야간근무자 인수인계 : 08:30

-모터펌프 최대부하 운전시간정지(10:00~12:00,13:00~17:00)

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:00,12:00,15:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	12:00	12:50
연희	5 (150)	-	09:45	12:02	12:59	17:03	-
가좌	7 (375)	-	09:01	17:07	-

-백련아리수올림터 모터펌프 운전현황

-백련아리수올림터 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검(11:00)

-백련아리수올림터 잔류염소 측정(14:00, 자동:0.32)

♢ 야간근무 : 김강연 (D조) (18:00 ~ 24:00)

-주간근무자와 인수인계 : 17:30

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 23:20

-백련아리수올림터 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	-	21:06	23:30	-
가좌	7 (375)	-	19:30	23:17	-

-금일 전력사용량 : 5076.00 KWH

-백련아리수올림터 관내 순찰점검 이상없음(21:00~21:30)

기    타

⋇ 이상없음