소방관계법령위반사실보고서
부분공개(6)
예방과-9253					위험물안전팀장			예방과장			소방서장
					정찬광			김송삼			08/01 장형순
위 반 자	주 소		**********************************
	성 명		***		주민등록번호				**************
위반업소	소 재 지		*********************************
	상 호 (업체명)		우원빌딩 (지하1층)			업 주 명 (대표이사)						정명수 (이사)
	사업자등록 (허가)년월일					업 종 (특정소방대상물 구분)						근 생
위반내용	1. 건물 지하 1층 장애물 설치
위반법규	1. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조 1항
적용법규	1. 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제53조 제1항 제2호
증빙자료	1. 소방관계법령 위반사실 자인(확인)서 1부 2. 민원 현장 사진 1부
비 고
위의 소방관계법령위반사실에 대하여는 입건 또는 과태료 처분 등이 필요하다고 인정되어 예방소방업무처리규정 제6조제1항에 따라 보고합니다.
2019년 8월 1일
		보 고 자		계 급			담당자			성 명			황재국