문서번호	정수과-3379
결재일자	2019.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		08/01 이해원
협조

정수약품(O2, CO2) 수불대장

2019. 7.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(O2) 입ㆍ출고 관리대장

[단위: kg]

구분	액체산소현황(1호 탱크)			액체산소현황(2호 탱크)			합 계		비 고
7월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			8,722			9,293		18,015
1		1,099	7,623		494	8,799	1,593	16,422
2		505	7,118		1,085	7,714	1,590	14,832
3	9,100	95	16,123	9,190	1,504	15,400	1,599	31,523
4		927	15,196		675	14,725	1,602	29,921
5		984	14,212		592	14,133	1,576	28,345
6		1,013	13,199		533	13,600	1,546	26,799
7		640	12,559		899	12,701	1,539	25,260
8		1,015	11,544		573	12,128	1,588	23,672
9		564	10,980		992	11,136	1,556	22,116
10		999	9,981		576	10,560	1,575	20,541
11		529	9,452		1,066	9,494	1,595	18,946
12		993	8,459		585	8,909	1,578	17,368
13		604	7,855		977	7,932	1,581	15,787
14		974	6,881		621	7,311	1,595	14,192
15	9,150	656	15,375	9,230	968	15,573	1,624	30,948
16		947	14,428		630	14,943	1,577	29,371
17		494	13,934		1,029	13,914	1,523	27,848
18		1,063	12,871		542	13,372	1,605	26,243
19		493	12,378		1,045	12,327	1,538	24,705
20		902	11,476		681	11,646	1,583	23,122
21		808	10,668		735	10,911	1,543	21,579
22		1,006	9,662		598	10,313	1,604	19,975
23		523	9,139		1,066	9,247	1,589	18,386
24		1,077	8,062		505	8,742	1,582	16,804
25		504	7,558		1,076	7,666	1,580	15,224
26	7,800	91	15,267	9,530	1,839	15,357	1,930	30,624
27		927	14,340		683	14,674	1,610	29,014
28		638	13,702		859	13,815	1,497	27,517
29		1,007	12,695		607	13,208	1,614	25,903
30		570	12,125		955	12,253	1,525	24,378
31		819	11,306		743	11,510	1,562	22,816
계	26,050	23,466	18년 이월 12,902	27,950	25,733	18년 이월 12,789	49,199
소 계	139,860	144,040		145,140	148,636		292,676
총 계	165,910	167,506		173,090	174,369		341,875

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는  차이가 있음.

정수약품(CO2) 입ㆍ출고 관리대장

[단위: kg]

구분	이산화탄소 현황(1호 탱크)			이산화탄소 현황(2호 탱크)			합 계		비 고
7월	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	사용량	재고량
이월량			15,051			14,315		29,366
1		0	15,051		0	14,315	0	29,366
2		0	15,051		0	14,315	0	29,366
3		0	15,051		0	14,315	0	29,366
4		0	15,051		0	14,315	0	29,366
5		0	15,051		372	13,943	372	28,994
6		56	14,995		244	13,699	300	28,694
7		0	14,995		405	13,294	405	28,289
8		0	14,995		43	13,251	43	28,246
9		0	14,995		0	13,251	0	28,246
10		0	14,995		0	13,251	0	28,246
11		0	14,995		0	13,251	0	28,246
12		0	14,995		0	13,251	0	28,246
13		0	14,995		0	13,251	0	28,246
14		0	14,995		0	13,251	0	28,246
15		0	14,995		378	12,873	378	27,868
16		0	14,995		218	12,655	218	27,650
17		0	14,995		0	12,655	0	27,650
18		0	14,995		44	12,611	44	27,606
19		0	14,995		0	12,611	0	27,606
20		0	14,995		0	12,611	0	27,606
21		0	14,995		0	12,611	0	27,606
22		0	14,995		0	12,611	0	27,606
23		0	14,995		0	12,611	0	27,606
24		0	14,995		0	12,611	0	27,606
25		0	14,995		0	12,611	0	27,606
26		0	14,995		0	12,611	0	27,606
27		0	14,995		0	12,611	0	27,606
28		0	14,995		0	12,611	0	27,606
29		0	14,995		0	12,611	0	27,606
30		0	14,995		0	12,611	0	27,606
31		0	14,995		0	12,611	0	27,606
계	0	56	18년 이월 7,016	0	1,704	18년 이월 8,767	1,760
소 계	127,000	118,965		107,000	101,452		220,417
총 계	127,000	119,021		107,000	103,156		222,177

※ 저장탱크의 액량을 제조사의 용량환산표 기준으로 작성한 것이며 실제용량과는 차이가 있음.  끝.