＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	맨홀형 수도계량기함 PE보온재 및 계량기함 뚜껑 정비 요청

1. 본부 계측관리과-6344(2019. 7. 10.)호 「수도계량기함 유형 및 보온상태 조사결과 보고」와 관련입니다.

2. 2019년 겨울철 수도계량기 동파예방을 위하여 우리사업소 관내 맨홀형 수도계량기함 중 PE보온재 및 계량기뚜껑 정비대상 수전이 있어 알려드리오니 조치 후  정비결과를 2019. 9. 30.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. PE보온재 및 계량기함 뚜껑 정비대상

구	계	PE보온재 정비대상	계량기함 뚜껑 정비대상	PE보온재 및 계량기함 뚜껑 정비대상
계	1,009	525	130	354
양천구	423	229	43	151
강서구	369	200	62	107
구로구	217	96	25	96

(단위 : 개소)

붙임 : PE보온재 및 계량기뚜껑 정비대상 1부.  끝.

	현장민원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
★주무관	서주태		현장민원과장	08/01 이원철
협조자
시행	현장민원과-12322	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/		/	부분공개(6)