		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	완공검사 신청에 따른 완공검사증명서 교부[길동 363-1외1필지 건물 - 신축]

1. 민원접수- 제3120,3121,3122.(2019.08.01.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법령에

적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명 : 길동 363-1외1필지 건물 - 신축

나******** 서울특별시 강동구 천중로52길54(길동 363-1)

************ ***

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하0층/지상4층, 연면적 4,730.24㎡, 1개동

마. 주 용 도 : 복합건축물(근린생활시설,운동시설,창고시설)

바. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지,시각경보기,비상방송설비,피난기구(완강기),유도등.

사. 시공업체 : 기계/유신이엔지㈜ 대표 유태열(☎ 02-998-9003)

전기/㈜티에스엠이앤씨 박원택(☎ *************)

아. 감리업체 : 바이패스소방 대표 한인숙(☎ 031-898-8655)

○ 책임감리원 : *****************

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 완공검사증명서 관련 유의사항 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

							강동소방서장
수신자					기계/유신이엔지㈜ 대표 유태열 귀하(01062 서울특별시 강북구 도봉로 328 (번동)),전기/㈜티에스엠이앤씨 박원택 귀하(05343 서울특별시 강동구 천중로 196 (길동)),바이패스소방 대표 한인숙 귀하(18366 경기도 화성시 효행로 846 (안녕동, 동문굿모닝힐아파트))
★담당자							권영석			예방팀장					김보경					예방과장					전결 08/01 박상희
협조자
시행			예방과-13823									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(6)