지상식소화전 형식변경 및 이설공사 준공검토 보고(종로구 내수동 72호)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
소대현	유세종	08/01 허준행
협 조

문서번호 :	시설관리과-19908

종로구청에서 시행중인 「******************」와 관련하여, 기존 지상식 ⟶ 지하식 소화전 형식 변경 및 이설요청에 대하여 준공계가 접수되어 준공서류 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

2019. 8. 01.

******************: 소 대 현

1. 공사개요

가. 공 사 명 : **********************

나. 시 행 자 : 종로구청 도로과(담당: *****************)

다. 시 공 자 : **********

라. 공사위치 : 종로구 ******

마. 공사기간 : 2019. 7. 19. ~ 2019. 7. 31.

바. 공사개요 : 지상식 ⟶ 지하식 소화전 형식 변경 및 이설공사

2. 협의사항 검토내용

가. 이설 완료 여부 : 지상식 ⟶ 지하식 소화전 형식 변경 및 이설공사 완료

나. 이설승인조건 이행 여부 : 이행

다. 원인자부담금 납부완료 여부 : 납부완료

라. 준공서류 제출 : 현장조사서, 시설물속성조사표, 준공사진 제출완료

3. 조치의견

- 발주처에 준공 승인하고, 급수운영과에 GIS 시설자료를 통보하고자 함.

붙  임 : 1. 준공계 1부.  끝.