문서번호	정수시설과-2659
결재일자	2019.8.1.
공개여부	부분공개(2 5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
고형남		08/01 백상희
협조

2019년 상반기 자동제어설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  7.

2019년 상반기 자동제어설비 점검결과 보고

우리센터 자동제어 및 계측기 설비에 대한 정확도 및 신뢰성을 확보하여 정수 생산에 효율성을 높이고 자동제어설비를 최적의 상태로 유지코자 상반기 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검대상

○ 자동제어설비 : *********

○ 수질계측설비 : *************************

□ 점검내용

○ 점검기간 : 2019. 7. 30. ~ 8. 2.

○ 점 검 자 : 양경현외 3명(전철호,홍준기,고형남)

○ 점검내용

- 점검 List에 의거 점검

- 각 현장 신호값 계측 후 정상여부 판단

- 계측기 및 신호변환기의 정상 작동여부 및 외관상태 확인

○ 점검방법

- 테스터로 전압,전류 측정(4~20mA)

- 경보 설정치 비교 및 외관상태 점검

□ 점검결과 : 이상없음

붙임 : 1. 자동제어설비 점검결과 1부.

2. 현장 점검사진 1부.  끝.