문서번호	시설관리과-16513
결재일자	2019.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김태식		김효수	08/01 고신석
협조

승강시편의시설 설치 설계용역 관련 업무 협조 요청 대한 검토보고(당산동6가 3**번지)

2019. 08.

시설관리과

승강시편의시설 설치 설계용역 관련 업무 협조 요청 대한 검토보고(당산동6가 3**번지)

영등포구 *********번지 주변「지하철 승강편의시설 설치 기본 및 실시설계용역」과 관련하여 사업부지 내 상수도관에 대하여  검토 후 보고드림

□ 관련근거

○ 설계용역 관련 업무 협조 요청 「*************************************」

【************************호】

□ 요청내용

○ 공 사 명 : *************************************

○ 공사위치 : 서울시 **************번지 주변

□ 검토내용

○「*************************************」사업부지 내 저촉되는 상수도관은 없어보이나 굴착 공사시 발견되면 남부수도사업소   입회 하에 자체 이설토록 통보하고자 하며,

○ 저촉 상수도관에 따른 이설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내

- 위치도, 상수도지리정보시스템(GIS)

위치도	GIS 도면

□ 조치의견

○  ｢*************************************」사업부지 내 저촉 상수도관 협의 건은 저촉되는 상수도관은 없어 보이나, 발견 시 붙임 ‘상수도 이설 승인조건’을 준수하여 공사토록 통보하고, 자체감리를 선정하여 수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 상수도관 이설 요청 공문 각 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.