	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	봉천119안전센터 구급장비(심전도감시장치) 수리완료 보고

1. 봉천119안전센터-2749(2019.7.15.)호「봉천119안전센터 구급장비(심정도감시장치) 고장발생보고서」와 관련입니다.

2. 위와 관련 봉천안전센터 6-2호 구급장비(심정도감시장치)를 아래와 같이 수리하였기에 보고합니다.

	품명	규격명	사용부서	수리일자	수리내역	확인자
1	구급장비 (심전도감시장치)	Philips Medizin Systeme (*********1)	봉천119 안전센터 (6-2호)	2019.8.1.	구급장비 (심정도감시장치) 교체 완료	사. 장윤정

붙임  구급장비(심전도감시장치) 수리완료 사진 3부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	장윤정		진압3팀장	천만필		119안전센터장	08/01 代천만필
협조자
시행	봉천119안전센터-3018	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 현장대응단 진압대 (봉천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	028747119	/전송	028774119	/		/	대시민공개