수방상황 일일보고

(7.31일 07:30 ~ 8.01일 06:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	김준섭	08/01 김영삼

2019. 08. 01(목) 09:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 흐림
강수확률(%)	⋅20%	예상강우량	0mm
기상특보 현 황	· 서울시 호우주의보 발표(기상청)
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
385	62.3	33.5
단계발령 현 황	1단계 보강 1단계 평시	발령사항	7.31. 07:30 : 1단계 발령 7.31. 11:30 : 1단계 해제 및 평시근무 전환 7.31. 18:00 : 보강 근무 발령 8.01. 00:00 : 1단계 발령 8.01. 06:00 : 1단계 해제 및 평시 전환
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타 (일상유지)
12	5	2	2	-	3
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (7개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	39	5	6	3	6	9	5	5
가동시간(분)	268	33	39	37	44	27	67	21
토출량(톤)	1,934	165	195	607	220	135	402	210
※ 양재, 잠수교남단, 신길, 호암로지하차도는 자연배수
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
2	-	2	-	-	2	-	2	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	2.69	25.14	1,340	1,748
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	4.97
특기사항 (재해,기타)	· 2019년 도로시설물 일상유지 보수공사(일반교량,고가) 집중호우로인한 비상근무실시 - 2019.7.31. 18:00 ~ 8.01 06:00(3명, 시설물 포트홀 정비 등 안전위해요소 제거)