	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치 보수 대상 파악 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-4690(2019.2.27.)호 「2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

나. 재난관리과-3910(2019.7.15.)호 「비상소화장치 보수 대상 파악 알림」

2. 비상소화장치 보수 대상 파악 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 11개소

순번	구분	비소번호	형식	주소	요청내용
1	현장대응단	5	분리형	연희로11마길 59-12	노후교체
2		9	분리형	연희로31길 56	노후교체
3		10	분리형	증가로2길 40-16	노후교체
4		21	일체형	연세로2다길 27	노후교체
5		23	분리형	신촌로 1길 90-13	노후교체
6		25	일체형	연세로 2다길 76	노후교체
7		32	분리형	신촌로 7길 18	노후교체
8	북가좌	43	일체형	증가로12나길 19	이설
9	홍은	54	분리형	연희로41다길 59	일체형교체
10		143	분리형	세검정로4길 151	일체형교체
11		50	분리형	포방터4안길 6-2	일체형교체

나. 보수계획 : 우선 선정 기준에 따라 보수 진행

다. 선정기준

1) 소방활동 장애지역 등 화재 위험도

2) 노후에 따른 도시 미관 저해 대상

3) 신속집행대상에 따른 조기지출 가능 여부 등

붙임  비상소화장치 보수 대상 3부.  끝.

담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	08/01 남성현
협조자
시행	재난관리과-4276	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	onfire83@seoul.go.kr	/	대시민공개