“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	*********
(경유)	*****
제목	[민원답변]도시가스 공급압력 부족

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사에서*********************************************************하여 가스공급 압력(또는 양)이 낮아 도장용 버너의 사용에 어려움을 겪으신 점에 대해 안타깝게 생각합니다.

3. ‘서울특별시 도시가스 공급규정’ 제26조에 따라 도시가스는 최고압력(2,451.7㎩), 최저압력(980.7㎩) 사이에서 공급되어야 하며 귀사에 공급되는 가스 압력은 기준에 적합한 것으로 확인됩니다.

4. **********************************************************************************************************************************************

5*******************************************************************************************************************

6. 이상으로 답변을 마치며 도시가스 관련 기타 궁금하신 사항은 서울시 녹색에너지과(02-2133-3712)로 문의해 주시기 바랍니다.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김경식			에너지관리팀장					김광숙					녹색에너지과장					08/01 代최철웅
협조자
시행			녹색에너지과-19690									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 11층 (서소문동)															/
전화		02-2133-3712						/전송			02-2133-1020					/	sikkk@seoul.go.kr												/	부분공개(6,7)