투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	지하차도 펌프작동 실태 점검결과 제출

1. 관리단속과-8200호(2019.8.2.) 와 관련입니다.

2. 우리사업소 관할 지하차도 펌프작동 이상여부와 배수로 등을 긴급 점검하고 그 결과를 아래와 같이 제출 합니다.

가. 점검사항 및 결과

지하차도/터널명 -공사시(공사명)	현재 가동실태 -공사시(작업내용)	점검사항(내용)	점검결과 및 조치결과(계획)	비고
마장지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
성동지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
신답지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
답십리지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
중랑지하차도	상시가동 및 강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
동일로지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
신내지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음
군자지하차도	강우시 펌프가동	펌프작동상태, 배수로 점검	이상없음

끝.

	기전과장
주무관	황상호		주무관	문준호		기전과장	08/02 代문준호
협조자	주무관	박건우		주무관	정희준
시행	기전과-3911	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-2210-1536	/		/	부분공개(5)