＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 7월 정수 생산현황 및 유수 사용실적 보고(암사)

암사아리수정수센터의 2019년 7월 정수 생산현황 및 유수 사용실적을 아래와 같이 보고합니다.

===== 아   래 =====

○ 정수생산 현황

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증현황			비고
	‘18. 7월	‘19. 7월	증․감량	증․감율	‘19. 6월	증․감량	증․감율
총 취수량	36,370,994	34,422,464	-1,948,530	-5.36%	31,931,138	2,491,326	7.80%	-0.95%
[톤]
총 생산량	35,689,710	33,748,260	-1,941,450	-5.44%	31,260,200	2,488,060	7.96%	-0.51%
[톤]
1일생산량	1,151,281	1,088,654	-62,627	-5.44%	1,042,007	46,647	4.48%	2.81%
[톤/일]
유 효 율	98.13%	98.04%	-0.09%		97.90%	0.14%

붙임 : 1. 2019년 7월 생산현황 1부.

2. 2019년 7월 유수 사용실적 1부. 끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정현정		정수과장	하은경		암사아리수정수센터소장	08/02 유성종
협조자	주무관	최민욱
시행	정수과-8768	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-2133-6812	/전송	02-2133-0823	/	eco4421@seoul.go.kr	/	대시민공개