문서번호	급수운영과-14199
결재일자	2019.8.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
배한기		김찬모	08/02 이병운
협 조
	★주무관			정준석

상수도 단절관 정비 계획 보고

(서대문구 북가좌동 107-*)

2019. 08.

서부수도사업소

(급수운영과)

상수도 단절관 정비 계획 보고
(**********)

************ 앞 단절관에 대한 현장조사 후 조치계획을 보고드리고자 함

현 황

위 치 : ********************

GIS현황 : 배수관(D=150㎜, L=3m)이 단절관으로 남아있는 상태

*

************************

보고 내용

제수밸브(D=150㎜, ***********)가 2007년 가좌뉴타운 1,2지구 구역 정비로 철거된 것으로 확인되며, 조사결과 상수도 맨홀만 남아있는 상태임

행정사항

위 사항을 2019년 서대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사의 연간단가 업체인 ㈜화영건설 대표자 김량희에게 내용을 전달하여 현장확인 후 상수도 맨홀 철거 및 정비토록 요청

아래 도면과 같이 GIS 상수도 관망도를 수정하여 단절관 구간을 정비코자 함

*********************

붙임 : 1. GIS수정요청 내역 1부.  끝.