	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	본서 냉,온수기 고장발생보고

1. 강남소방서 기계실에서 사용중인 냉,온수기가 고장 발생되어 아래와 같이 보고 합니다.

품 명	사용부서	고장일시	고장내역	조치계획
냉,온수기	강남소방서 기계실	19.08.2.	수위레벨센서 4개 고장	부품 교환 예정

붙임 : 고장발생보고서(냉,온수기) 1부.  끝.

담당자	김병선		진압3대장	이우신		지휘2팀장	양용규		현장대응단장	08/02 이기주
협조자
시행	현장대응단-7544	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로629 현장대응단	/
전화	02-6981-7553	/전송	02-539-9008	/	kimbs@seoul.go.kr	/	대시민공개