<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(주경기장 통신실 전화교환기용 축전지 보수)

문서번호	시설개선과-7083
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설개선과장
	나상진	이재권	08/02 윤정한

계 약 건 명			주경기장 통신실 전화교환기용 축전지 보수
납 품 자			상 호			******						성 명		***
계 약 금 액			*********************
계약체결년월일			2019년 07월 19일
납 품 기 한			2019년 08월 01일
납 품 년 월 일			2019년 07월 25일
검사(수)년월일			2019년 08월 01일
검사(수) 장 소			주경기장 통신실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ㅇ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ㅇ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ㅇ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ㅇ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( □ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2019년 08월 02일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	시설개선		과	공업7급	직급	성명	이용진		이용진		이재권
	검수자			국	시설개선		과	공업7급	직급	성명	임광수		임광수

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	축전지	EA	440,000	4	-	4
	12V 200A
	이	하		여	백

□ 검수사진

노후 축전지

축전지 입고

축전지 철거

축전지 설치 완료