＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서울물연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	항온항습기 수리

물순환연구과-7059(2019.8.1.)호 「항온항습기 고장발생 보고」와 관련하여 항온항습기를 아래와 같이 수리하여 연구업무 수행에 만전을 기하고자 합니다.

- 아     래-

1. 건    명 : 항온항습기 수리

2. 소요예산 : 금253,000원(금이십오만삼천원)

3. 교체품목 : P.C.B.(메인 및 실내기 운전 보드)

4. 납품업체 : **************************

*********************

5. 계약방법 : ****************************

*********************

6. 납품기한 : 계약일로부터 30일이내

7. 납품장소 : 서울물연구원 물순환연구과 실험실

8. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선유지교체비(수선유지비)

추산 - 21240

붙      임 : 1. 항온항습기 고장발생 보고 1부.

2. 견적서 1부.

3. 경제적 수리한계 1부.

4. 산출기초조사서 1부.  끝.

주무관	장신요		주무관	홍석재		물순환연구과장	안진		수도연구부장	08/02 최영준
협조자	총무과장	代성주훈
시행	물순환연구과-7091	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 서울물연구원 물순환연구과 (구의동)	/
전화	02-3146-1866	/전송	02-3146-1868	/	chang6730@seoul.go.kr	/	부분공개(6)