	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치 보수 대상 우선순위 보고

1. 관련근거

가. 재난대응과-4690(2019.2.27.)호 「2019년 소방용수시설 운영 기본계획 알림」

나. 재난관리과-3910(2019.7.15.)호 「비상소화장치 보수 대상 파악 알림」

다. 재난관리과-4276(2019.8.1.)호 「비상소화장치 보수 대상 파악 결과 보고」

2. 비상소화장치 보수 요청 대상(11개) 중 보수의 긴급성 등을 확인하여 다음과 같이 우선 순위를 정하여 보수하고자 합니다.

가. 요청 대상 : 11개소

나. 보수 내용 : 비상소화장치 표준 디자인 KFI인증 함으로 교체

※예산의 범위내에서 보수

다. 소요 예산 : 금16,500천원(금일천육백오십만원)

라. 보수 우선 선정 대상

①순위 : 소방활동 장애지역 등 화재 위험도

②순위 : 노후에 따른 도시 미관 저해 대상

③순위 : 신속집행대상에 따른 조기집행 가능 여부 등

마. 선정 순위 : 순위에 따라 보수(특이사항 발생시 차후 대상 보수)

순위	구분	비소번호	형식	주소	요청내용	비고
1	현장대응단	21	일체형	연세로2다길 27	노후교체
2	현장대응단	25	일체형	연세로 2다길 76	노후교체
3	현장대응단	5	분리형	연희로11마길 59-12	노후교체
4	현장대응단	9	분리형	연희로31길 56	노후교체
5	현장대응단	10	분리형	증가로2길 40-16	노후교체
6	현장대응단	23	분리형	신촌로 1길 90-13	노후교체
7	홍은	54	분리형	연희로41다길 59	일체형교체
8	홍은	50	분리형	포방터4안길 6-2	일체형교체
9	홍은	143	분리형	세검정로4길 151	일체형교체
10	현장대응단	32	분리형	신촌로 7길 18	노후교체
11	북가좌	43	일체형	증가로12나길 19	이설

붙임  1. 비상소화장치 보수 대상 1부.

2. 비상소화장치 표준 디자인(안) 1부.  끝.

담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	08/02 남성현
협조자
시행	재난관리과-4297	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)