투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(신월빗물저류 배수시설 안전사고 관련 및 국지성 집중호우 대비 양평1유수지 저류조 공사장 안전관리 철저 요청 지시)

1.업무지시현장 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본 주식회사

서우건영, 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본

주식회사 경동엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-08-04 17:08:22

3.지 시 내 용

가. 영등포구청-치수과13196(2019.08.02.)호와 관련입니다

나. 최근 이상 기후로 인한 국지성 집중호우가 빈번히 발생되고 있으며 돌발강우로 인한 작업자의 안전사고가 발생되고 있으니 저류조 내 작업시 기상청 일기예보를 수시로 확인 후 작업 및 비상시 외부에서 내부 작업자에게 알릴 수 있도록 조치하여 주시기 바라며

다. 현장에서는 아래 중점 관리사항을 철저히 준수하여 안전관리에 만전을 기해 주시기 바랍니다

1) 저류조 공사현장 관리 철저

- 돌발강우시 저류조 내부 안전작업 매뉴얼 준수

2) 강우예보시 저류조 내 정비공사 작업금지

3) 수문 개폐여부 및 비상연락망 확인

4) 사고발생 시 초기대응 및 동향보고 철저

※ 현장의 동향보고는 유선 및 SNS를 통해 신속하게 보고 요망.  끝.

주무관							차성민			치수시설과장					조성만					방재시설부장					08/04 이임섭
협조자
시행			방재시설부-11552									(						)		접수											(						)
우	04809					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8785						/전송								/	csm0528@seoul.go.kr												/	대시민공개