문서번호	시설관리과-15789
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김민서		김남구	08/05 이경희
협조

굴착제한도로 인입관 폐쇄 조치계획

2019. 8.

강서수도사업소

(시설관리과)

방화동 612번지

굴착제한 도로 인입관 폐쇄 조치계획

강서구 ********* 굴착제한도로 인입관 폐쇄를 위한 조치 계획을 보고 드림

□ 현 황

○ 위치 : 강서구 *********

○ 내용 :

- 상기 구간내 인입관 폐쇄를 진행중 GIS시스템에 표시된 인입관(2007/SSP/20mm) 위치와 실제 인입관 위치가 상이함을 확인.

- 강서구청(도로과) 도로굴착허가 결과 도로굴착 제한구간(2018년 포장도로)으로 통보받음.

□ 위치도

□ 조치 의견

○ 해당지역 굴착제한 도로의 인입관폐쇄는 대지경계선에 최대한 인접하여 밸브폐쇄 조치

○ 폐쇄대상 인입관 대장 작성 및 관리 실시

○ 추후 신축 공사시 강서구청과 협의를 통한 인입관 폐쇄 추진

붙임  폐쇄(지연)대상 인입관 대장(양식) 1부.  끝.