		남부수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	031871514	고객접수번호	0992019045810
수용가명	주양수기	민원신청일	2019.08.02.
수용가주소	서울특별시 관악구 난곡로26길 69 (신림동) 주양수기 (08855 관악구 신림동 646-52)
신청인	정보성	신청인연락처	전화번호: 02-857-5523 휴대폰번호: 010--
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2000.05.13.	기물번호	*********95
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	주해돈
입회자	민현준	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	신고하신 관악구 신림동 646-52 인근 맨홀소음에 대해서 현장출장하여 맨홀하단에 소음저감을 위해 고무밴드 부착조치 완료하였습니다.

끝.

주무관							주해돈				주무관					류태현					급수운영과장					08/05 이성환
협조자
시행			급수운영과-15089										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 신대방2동 470-11 (신대방동)																/
전화		02-3146-4573							/전송			3146-4478					/	jhd77@seoul.go.kr													/	대시민공개