	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비상소화장치 일제 정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 본서간부회의(2019.8.2.) 『서장님 지시사항』

나. 재난관리과-4305(2019.8.2.)호 『비상소화장치 일제 점검 계획』

2. 비상소화장치의 효율적 유지관리를 위하여 일제 정비를 실시하고자 하오니 각 부서에서는 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019.8.5.(월) ~ 8.23(금)

나. 대    상 : 148개소

부서 구분		계	현장대응단	북가좌	홍 은	미 근
비상 소화 장치	계	148	31	18	41	58
	일체형	81	13	5	19	44
	일반형	67	18	13	22	14

다. 방    법

○ 비상소화장치 적재비품 상태 확인 및 필요 물품 파악

○ 의용소방대원 동원 비상소화장치 내·외관 환경 정비

3. 비상소화장치 일제 정비 결과를 8.23(금)까지 제출하여 주시고, 각 비상소화장치에 대한 사진, 위치도 등 정보를 119행정정보시스템에 현행화하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 비상소화장치 일제 정비 계획 1부

2. 일제 정비 결과 보고(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	김춘수		재난관리과장	08/05 남성현
협조자
시행	재난관리과-4322	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 재난관리과 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-3144-6119	/전송	02-3141-9419	/	onfire83@seoul.go.kr	/	대시민공개