	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2019년도 하반기 소방감리 건축공사장 점검 계획

1. 관련근거

가. 2019년도 소방재난 업무가이드 『예방행정편 2.건축공사장 안전관리』

나. 서울시 예방과-19909.(2019.7.30.)호 『2019년 하반기 소방감리 건축공사장 점검 계획 알림』

다. 예방과-5031(2019.3.20.)호 『2019년 집중 소방안전관리 대책 알림』

2. 소방시설공사 부실한 설계・시공・감리를 미연해 방지하고, 건축공사장 안전관리 책임 강화를 위한 우리 서 2019년 하반기 소방감리 건축공사장 점검계획을 다음과 같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : **************************

나. 대  상 : *******************************등 38개소

(상주감리대상 13개소, 일반감리대상 25개소)

- 상주감리대상 13개소 전수(100%)점검

- 일반감리대상 105개소 중 25개소 선정(23.8%)

다. 점검반 : ***********************************************

라. 중점 점검사항

1) 공사장에 시공중인 소방시설의 법령 기준 위반 여부 확인

2) 성능위주설계 대상일 경우 실시설계 도면과 허가 시 도면의 일치여부

3) 소방시설공사 작업 시 책임감리원 및 기술자 배치 여부

4) 소방시설공사현장에 미승인 소방용품 사용 및 설치여부 등

5) 화재취약 위험 작업시 안전관리 실태 및 임시소방시설 적용 여부

3. 추진 및 조치사항

1) 시공중인 소방시설의 화재안전기준 등 위반여부 확인하여 보완 조치 통보

2) 보완 조치 통보내용 ⇒소방시설 완공검사 신청서 접수 시 보완여부 확인

3) 기술자 배치 및 미승인 소방용품 등 위법사항에 대해서는 관계법령에 의거 의법 조치

4) 타 기관 법령 위반사항은 관계기관 통보

4. 행정사항

○ 상주감리대상은 불시점검을 원칙으로 하고, 일반감리대상 방문 시 방문일정을 사전 안내하여, 민원발생을 최소화 할 것.

붙임  1. 2019. 소방공사장 상주감리 점검 대상 1부.

2. 2019. 소방공사장 일반감리 점검 대상 1부.

3. 2019. 소방시설공사현장 현지확인점검표 및 자인서 1부.

4. 위반사항 벌칙 과태료 및 행정처분 기준 1부.  끝.

★담당자	권영석		예방팀장	김보경		예방과장	박상희		소방서장	08/05 강동만
협조자
시행	예방과-14002	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	(02)485-8119	/전송	(02)471-2175	/	hkch96@seoul.go.kr	/	부분공개(6)