＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 7월 정수 생산량 현황 보고

누수방지과-1638(2014.5.7.)호와 관련 우리정수센터의 2019년 7월 정수생산현황을   붙임과 같이 보고합니다.

가. 정수 생산현황                                                  단위(㎥)

구분	전년대비 증·감 현황				전월대비 증·감 현황			비고
	전년동월 (2018.7월)	2019.7월	증·감량	증·감율(%)	2019.6월	증·감량	증·감율(%)
총 취수량	6,676,200	6,894,600	+218,400	+3.17%	6,494,800	+399,800	+5.8%
총 생산량	6,554,400	6,742,100	+187,700	+2.78%	6,348,600	+393,500	+5.8%	관사제외
1일 생산량	211,432	217,487	+6,055	＋2.78%	211,620	+5,867	+2.70%
유효율(%)	98.24%	97.79%		-0.45%	97.75%		+0.04%

붙임 : (1)2019년 7월 정수생산량 현황 1부.

(2)유량계일보 보고서(7월). 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★전문관	강석규		정수운영과장	08/05 정선교
협조자
시행	정수운영과-4577	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개