소방장비 고장발생보고서(차고문 )
문서번호	방화119안전센터-3158	결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
등록일자
			한부창	오창수	08/05 최규경
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	차고문		관리부서	방화119안전센터
고 장 일 시	2019. 8. 3.(토)		장 소	방화119안전센터
조 치 사 항	차고문 와이어 고장으로 소방행정과 장비 담당자 문의 및 유선 통보.
원인 및 상태	와이어 노후로 인한 일부 절단으로 차고문 수리 요함
담당자 의견	차고문 와이어 절단으로 신속히 와이어 줄 교체 요망.
그 밖의 사 항	블루코스텍(주) 업체 고장 접수 의뢰
고장 발생 내역
수 리 품 명					비고
차고문 와이어
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 8월 4일 장비담당자 1팀 소방위 박순화 2팀 소방위 한부창 3팀 소방위 이경섭

	방화119안전센터장